













О внесении изменений в Порядок оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю «хирургия», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 15 ноября 2012 г. № 922н


В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.17 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 922н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2013 г., регистрационный № 28161), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 февраля 2020 г. № 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный № 59083), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2027 г.




	Министр
	М.А. Мурашко
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	Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от ____________2026 г. № _______




[bookmark: Par29]Изменения,
которые вносятся в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 15 ноября 2012 г. № 922н

1. Пункт 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«паллиативной медицинской помощи.».
2.  Пункт 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации).».
3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь больным, требующим срочного медицинского вмешательства, оказывается выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с Порядком оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н1.».
2. Дополнить сноской 1 к пункту 6 следующего содержания:
«1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 г., регистрационный № 29422, с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 г. № 33н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный № 41353), от 5 мая 2016 г. № 283н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2016 г., регистрационный 
№ 42283), от 19 апреля 2019 г. № 236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2019 г., регистрационный № 54706) и от 21 февраля 
2020 г. № 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
28 июля 2020 г., регистрационный № 59083) и от 14 мая 2026 г. № 424н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2026 г., регистрационный № 87392).».
3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При наличии медицинских показаний лечение проводят с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 435н 2.».
4. Дополнить сноской 2 к пункту 12 следующего содержания: 
«2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2026 г., регистрационный № 86977.». 
5. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи в федеральных государственных медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, осуществляется при необходимости установления окончательного диагноза в связи с нетипичностью течения заболевания, отсутствии эффекта от проводимой терапии
и (или) повторных курсов лечения при вероятной эффективности других методов лечения, высоком риске хирургического лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием сопутствующих заболеваний, необходимости дообследования в диагностически сложных случаях и (или) комплексной предоперационной подготовке у больных с осложненными формами заболевания, сопутствующими заболеваниями, при необходимости повторной госпитализации
по рекомендации указанных федеральных государственных медицинских организаций в соответствии с Положением об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 185н3, а также при наличии у пациента медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, в федеральных государственных медицинских организациях, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, соответствии с Порядком направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 2005 г. № 6174.».
6. Дополнить сносками 3 и 4 к пункту 15 следующего содержания: 
«3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 
2025 г., регистрационный № 82316. Действует до 1 сентября 2031 г.
4 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2005 г., регистрационный № 7115, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2022 г. № 528н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 
2022 г., регистрационный № 69885).».

8. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. При наличии у пациента медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи направление пациента в медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с порядком организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 186н.5».
7. Дополнить сноской 5 к пункту 16 следующего содержания: 
«5 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 
2025 г., регистрационный № 82315. Действует до 1 сентября 2031 г.».
8. В приложении № 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. На должность врача-хирурга Кабинета назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н1, по специальности «хирургия», а также требованиям профессионального стандарта «врач-хирург», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 743н2.»;
б) дополнить сносками 1 и 2 к пункту 3 следующего содержания:
«1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 мая 2026 г., регистрационный № 86713. Действует до 1 сентября 2032 г.
2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
11 декабря 2018 г., регистрационный № 52964), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 26 декабря 2018 г. № 849н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2019 г., регистрационный № 53463).»;
в) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В медицинской организации, в структуре которой создается Кабинет, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь, в соответствии с Требованиями, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 189н3, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;


г) дополнить сноской 3 к пункту 6 следующего содержания:
«3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 
2025 г., регистрационный № 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.»;
9. В приложении № 2:
а) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 
	«
	2.
	Медицинская сестра (медицинский брат)
	1 на 1 врача-хирурга
	



	
	3.
	Санитар (санитарка)
	1 на 3 кабинета
	

».


б) примечание 3 признать утратившим силу.
10. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
по профилю «хирургия»,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. № 922н

[bookmark: P234]Стандарт оснащения кабинета врача-хирурга
	№ п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	Кабинет приема пациентов

	1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	187250
	Стол для осмотра/
терапевтических процедур, механический
	Кушетка медицинская
	1

	
	187220
	Стол для осмотра/
терапевтических процедур, 
с гидравлическим приводом
	
	

	
	187150
	Стол для осмотра/
терапевтических процедур, с питанием 
от сети
	
	

	2
	157600
	Ростомер медицинский
	Ростомер
	1

	3 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	122850
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный
	Тонометр медицинский
	1

	
	216630
	Аппарат электронный 
для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье
	
	

	
	239410
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический
	
	

	
	216350
	Аппарат электронный 
для измерения артериального давления 
с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный
	
	

	
	218430
	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический
	
	

	
	216560
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец
	
	

	
	366210
	Аппарат для измерения артериального давления 
с определением аритмии
	
	

	
	122830
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный
	
	

	4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	258800
	Весы напольные, электронные
	Весы напольные
	1

	
	258840
	Весы напольные, механические
	
	

	5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	124550
	Стетоскоп неавтоматизированный
	Стетофонендоскоп
	по числу врачей

	
	292270
	Стетоскоп электронный
	
	

	
	376720
	Стетоскоп беспроводной
	
	

	6 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	126390
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный
	Термометр медицинский
	3

	
	126370
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной
	
	

	
	266210
	Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента
	
	

	
	335240
	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия
	
	

	
	358080
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный
	
	

	7
	184200
	Ширма прикроватная
	Ширма
	1

	8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, 
с электрическим управлением
	Негатоскоп
	1

	
	238840
	Негатоскоп медицинский, 
без электрического управления
	
	

	
	248490
	Негатоскоп 
для радиографических снимков большой   оптической плотности
	
	

	Оснащение манипуляционного кабинета (перевязочного кабинета)

	9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	121180
	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования
	Дыхательный аппарат ручной (Мешок Амбу)
	1

	
	121270
	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования
	
	

	10
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	182530
	Система аспирационная для хирургии
	Аспиратор хирургический
при наличии малой операционной
	1

	
	358710
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая
	
	

	
	358700
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная
	
	

	
	256700
	Система аспирационная низкого давления
	
	

	
	358690
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260570
	Система аспирационная общего назначения, 
с питанием от сети
	
	

	
	182740
	Система хирургическая для аспирации/ирригации
	
	

	
	260580
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260650
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная
	
	

	11
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	260500
	Система электрохирургическая
	Аппарат для электрорезекции 
и электрокоагуляции при наличии малой операционной
	1

	
	291410
	Система электрокоагуляции, с питанием от сети
	
	

	
	260140
	Генератор электрохирургической системы
	
	

	
	126550
	Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции
	
	

	
	228980
	Система электрохирургическая аргон-усиленная
	
	

	
	229000
	Генератор
аргон-усиленной электрохирургической системы
	
	

	
	259590
	Система хирургическая плазменная
	
	

	12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	187220
	Стол для осмотра/
терапевтических процедур, 
с гидравлическим приводом
	Стол перевязочный
	1

	
	187250
	Стол для осмотра/
терапевтических процедур, механический
	
	

	
	187150
	Стол для осмотра/
терапевтических процедур, с питанием 
от сети
	
	

	13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	162400
	Стол операционный универсальный, электрогидравлический
	Стол операционный 
при наличии малой операционной
	1

	
	162410
	Стол операционный универсальный, электромеханический, 
с питанием от сети
	
	

	
	162290
	Стол операционный универсальный, 
с гидравлическим  приводом
	
	

	
	162210
	Стол операционный универсальный, электромеханический
	
	

	14
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	Стол медицинский инструментальный
	1

	
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	
	

	
	270020
	Тележка для   медицинских 
инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек 
для транспортировки инструментов
	
	

	
	379410
	Стойка тележки 
для транспортировки инструментов
	
	

	15
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	Стол манипуляционный 
	1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек 
для транспортировки инструментов
	
	

	
	379410
	Стойка тележки 
для транспортировки инструментов
	
	

	16
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник медицинский с морозильной камерой
	1

	
	261620
	Холодильник лабораторный, базовый
	
	

	
	352580
	Холодильник/ морозильная камера фармацевтический, 
с питанием от сети
	
	

	17
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	129360
	Светильник операционный
	Светильник медицинский бестеневой
	1

	
	129370
	Система для освещения операционной
	
	

	
	187160
	Светильник для осмотра/
терапевтических процедур передвижной

	
	

	18
	271350
	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования

	Переносной набор 
для реанимации
	1



Прочее оборудование (оснащение)
	№
п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, штук

	1
	Автоматизированное рабочее место врача-хирурга 
с подключением к медицинской информационной системе 
(далее - МИС) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принтером 
	1

	2
	Автоматизированное рабочее место медицинской сестры 
с подключением к МИС и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принтером 
	1

	3
	Шкаф для хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и медицинских инструментов
	не менее 1

	4
	Сейф для хранения лекарственных препаратов
	1

	5
	Сантиметровая лента
	1


1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).».
11. В приложении № 4:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. На должность заведующего хирургическим дневным стационаром назначается специалист, соответствующий, квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н1 
(далее – Квалификационные требования) по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» и профессиональному стандарту «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 768н2, прошедший обучение по программе интернатуры/ординатуры по специальности «хирургия», имеющий стаж работы врачом-хирургом не менее трех лет.»;
б) дополнить сносками 1 и 2 к пункту 3 следующего содержания:
«1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 мая 2026 г., регистрационный № 86713. Действует до 1 сентября 2032 г.
2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 ноября 2017 г., регистрационный № 49047.»;
в) дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:
«3(1). На должность врача-хирурга дневного стационара назначается специалист, соответствующий, квалификационным требованиям1, по специальности «хирургия», а также профессиональному стандарту «Врач-хирург», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 26 ноября 2018 г. № 743н3.»;
г) дополнить сноской 3 к пункту 3(1) следующего содержания:
«3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
11 декабря 2018 г., регистрационный № 52964), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 26 декабря 2018 г. № 849н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2019 г., регистрационный № 53463).»;
д) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В медицинской организации, в структуре которой создается дневной стационар, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий 
и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь, в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 189н3, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;
е) дополнить сноской 4 к пункту 7 следующего содержания:
«4 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 
2025 г., регистрационный № 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.»;
13. В приложении № 5 пункты 5 - 12 изложить в следующей редакции:
	«
	5.
	Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат)
	1 на хирургический дневной стационар
	


	
	6.
	Медицинская сестра палатная (медицинский брат палатный)
	1 на 15 коек
	

	
	7.
	Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной)
	1 на хирургический дневной стационар
	


	
	8.
	Медицинская сестра перевязочной 
(медицинский брат перевязочной)
	1 на 15 коек 
	

	
	9. 
	Операционная медицинская сестра 
(операционный медицинский брат)
	1 на 1 операционный стол 
	

	
	10. 
	Медицинская сестра – анестезист (медицинский брат – анестезист)
	1 на 1 операционный стол 
	

	
	11. 
	Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными)
	1 на 15 коек 
	

	
	12. 
	Санитар (санитарка)
	1 на 15 коек; 
2 (для работы в буфете); 
1 на 15 коек (для уборки помещений); 
1 (для санитарной обработки больных); 
не менее 1 
на операционный блок 
	






».



12. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
по профилю «хирургия»,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. № 922н

Стандарт оснащения хирургического дневного стационара
1. Стандарт оснащения хирургического дневного стационара 
(за исключением операционной (операционного блока)
	№ п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	131200
	Кровать больничная 
с гидравлическим приводом
	Кровать функциональная
	по числу
коек

	
	120210
	Кровать больничная механическая
	
	

	
	116510
	Кровать адаптационная нерегулируемая
	
	

	
	118440
	Кровать адаптационная 
с ручным управлением
	
	

	
	290200
	Кровать с электроприводом адаптационная
	
	

	
	136210
	Кровать больничная стандартная 
с электроприводом
	
	

	2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	134230
	Столик прикроватный
	Столик (тумбочка) прикроватная
	по числу
коек

	
	184150
	Тумбочка прикроватная

	
	

	3
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	136780
	Система трубопроводная медицинских газов/ вакуума
	Источник кислорода
	не менее 1

	
	136960
	Система трубопроводная медицинских газов
	
	

	
	259380
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, 
с потолочным креплением
	
	

	
	259390
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, 
с настенным креплением
	
	

	
	157680
	Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций
	
	

	При отсутствии централизованной системы медицинских газов трубопроводной

	4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	113770
	Блок жидкого кислорода портативный
	Источник кислорода
	1 на пост

	
	113810
	Концентратор кислорода мобильный/портативный
	
	

	
	106490
	Система концентрирования кислорода
	
	

	
	191160
	Концентратор кислорода стационарный
	
	

	
	156250
	Система кислородной терапии респираторная
	
	

	
	325100
	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования
	
	

	5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, 
с электрическим управлением
	Негатоскоп
	1

	
	238840
	Негатоскоп медицинский,
без электрического
управления
	
	

	
	248490
	Негатоскоп 
для радиографических снимков 
большой оптической плотности
	
	

	6 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	122850
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный
	Тонометр медицинский
	1 на пост

	
	216630
	Аппарат электронный 
для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье
	
	

	
	239410
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический
	
	

	
	216350
	Аппарат электронный 
для измерения артериального давления 
с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный
	
	

	
	218430
	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический
	
	

	
	216560
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец
	
	

	
	366210
	Аппарат для измерения артериального давления 
с определением аритмии
	
	

	
	122830
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный
	
	

	7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	124550
	Стетоскоп
неавтоматизированный
	Стетофонендоскоп
	по количеству врачей

	
	292270
	Стетоскоп электронный
	
	

	8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	157130
	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный
	Монитор прикроватный,
включающий:
-контроль частоты сердечных сокращений;
-контроль частоты дыхания;
- контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия).
	не менее 1

	
	190850
	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения
	
	

	
	274570
	Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая
	
	

	
	190840
	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов 
для интенсивной/общей терапии
	
	

	9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	258800
	Весы напольные, электронные
	Весы
	1

	
	258840
	Весы напольные, механические
	
	

	Дополнительное оборудование

	10
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	201690
	Каталка внутрибольничная, неприводная
	Каталка для транспортировки пациентов
	не менее 1

	
	201670
	Каталка внутрибольничная, 
с электропитанием
	
	

	
	238730
	Каталка с рентгенпрозрачной декой
	
	

	11
	149080
	Тележка бельевая
	Тележка бельевая
	не менее 1

	12
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	Тележка медицинская универсальная
	не менее 1

	Процедурный кабинет

	13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	121180
	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования
	Дыхательный аппарат ручной (Мешок Амбу)
	1

	
	121270
	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования
	
	

	14
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	187250
	Стол для осмотра/
терапевтических процедур, механический
	Кушетка
медицинская
	1

	
	187220
	Стол для осмотра/ терапевтических  
процедур, 
с  гидравлическим приводом
	
	

	
	187150
	Стол для осмотра/ терапевтических   процедур, с  питанием 
от сети
	
	

	15
	271350
	Набор для сердечно- легочной реанимации, многоразового использования
	Переносной набор
для реанимации
	1

	16
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	127430
	Увлажнитель вдыхаемого воздуха/
газов ультразвуковой
	Увлажнитель кислорода
	1

	
	152090
	Увлажнитель дыхательных смесей 
с подогревом
	
	

	
	173070
	Увлажнитель дыхательных смесей 
без подогрева
	
	


	17
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	136780
	Система трубопроводная медицинских газов/
вакуума
	Источник кислорода
	не менее 1

	
	136960
	Система трубопроводная медицинских газов
	
	

	
	259380
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, 
с потолочным  креплением
	
	

	
	259390
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, 
с настенным креплением
	
	

	
	157680
	Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций
	
	

	При отсутствии централизованной системы медицинских газов трубопроводной

	18
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	113770
	Блок жидкого кислорода портативный
	Источник кислорода
	1 на пост

	
	113810
	Концентратор кислорода мобильный/портативный
	
	

	
	106490
	Система
концентрирования кислорода
	
	

	
	191160
	Концентратор кислорода стационарный
	
	

	
	156250
	Система кислородной терапии респираторная
	
	

	
	325100
	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования
	
	

	19
(необходимо наличие одной из указанных позиций
	126390
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный
	Термометр медицинский
	1

	
	266210
	Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента
	
	

	
	358080
	Термометр инфракрасный 
для измерения температуры тела пациента, ушной/ кожный
	
	

	
	126370
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной
	
	

	
	335240
	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия
	
	


	20
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	122850
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный
	Тонометр медицинский
	1

	
	216630
	Аппарат электронный 
для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье
	
	

	
	239410
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический
	
	

	
	216350
	Аппарат электронный 
для измерения артериального давления 
с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный
	
	

	
	218430
	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический
	
	

	
	216560
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец
	
	

	
	366210
	Аппарат для измерения артериального давления 
с определением аритмии
	
	

	
	122830
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный
	
	

	21
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	124530
	Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования
	Инфузомат
	не менее 1

	
	183030
	Насос инфузионный прикроватный, многоканальный
	
	

	
	260420
	Насос инфузионный прикроватный, одноканальный
	
	

	
	329460
	Насос инфузионный неинсулиновый, электрический
	
	

	
	229860
	Насос шприцевой прикроватный
	
	

	22
	131950
	Стойка для внутривенных вливаний
	Стойка
для внутривенных вливаний
	1 на 5 коек

	23
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	Стол манипуляционный
	1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек 
для транспортировки инструментов
	
	

	
	379410
	Стойка тележки 
для транспортировки инструментов
	
	

	24
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270020
	Тележка для медицинских
инструментов
	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов 
и приборов
	1

	
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	
	

	
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек 
для транспортировки инструментов
	
	

	
	379410
	Стойка тележки 
для транспортировки инструментов
	
	

	25
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	187160
	Светильник 
для осмотра/ терапевтических процедур передвижной
	Светильник бестеневой медицинский передвижной
	1

	
	129360
	Светильник операционный
	
	

	
	129370
	Система для освещения операционной
	
	

	26
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник медицинский
с морозильной камерой
	1

	
	261620
	Холодильник лабораторный, базовый
	
	

	
	352580
	Холодильник/ морозильная камера фармацевтический, 
с питанием от сети
	
	

	27
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	334300
	Контейнер      
для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования
	Контейнер 
для транспортировки биологического материала
	не менее 1

	
	259490
	Контейнер универсальный 
для транспортировки тары с образцами
	
	

	
	293380
	Контейнер для перевозки вакуумных пробирок 
для сбора крови ИВД
	
	

	
	186150
	Контейнер для  пересылки образцов, неизолированный
	
	

	
	186160
	Контейнер для  пересылки образцов, изолированный
	
	

	28
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	300690
	Глюкометр 
для индивидуального использования/
использования у постели больного ИВД, питание от батареи
	Глюкометр портативный 
с расходными материалами (картриджами)
	по требова-нию

	
	344110
	Система мониторинга глюкозы ИВД, 
для домашнего  использования
	
	

	
	344120
	Система мониторинга глюкозы ИВД, 
для использования вблизи пациента
	
	

	
	345190
	Глюкометр ИВД,
для домашнего использования
	
	

	
	300680
	Система мониторинга глюкозы в крови 
для домашнего использования/
использования у постели больного ИВД
	
	

	29
	108730
	Штатив для пробирок
	Штатив 
для       пробирок
	не менее 1

	30
	149980
	Пульсоксиметр
	Пульсоксиметр
	1

	Перевязочный кабинет

	31
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	121180
	Аппарат искусственной вентиляции 
легких, ручной, многоразового использования
	Дыхательный аппарат ручной (Мешок Амбу)
	1

	
	121270
	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования
	
	

	32
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	187220
	Стол для осмотра/
терапевтических процедур, с гидравлическим    приводом
	Стол перевязочный
	1 на кабинет

	
	187250
	Стол для осмотра/
терапевтических
процедур, механический
	
	

	
	187150
	Стол для осмотра/
терапевтических
процедур, с питанием 
от сети
	
	

	33
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	129360
	Светильник операционный
	Светильник медицинский 
бестеневой
	1 на кабинет

	
	129370
	Система для освещения операционной
	
	

	
	187160
	Светильник для осмотра/
	
	

	34
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	127430
	Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой
	Увлажнитель кислорода
	1

	
	152090
	Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом
	
	

	
	173070
	Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева
	
	


	35
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	136780
	Система трубопроводная медицинских газов/
вакуума
	Источник кислорода
	не менее 1

	
	136960
	Система трубопроводная медицинских газов
	
	

	
	259380
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, 
с потолочным креплением
	
	

	
	259390
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, 
с настенным креплением
	
	

	
	157680
	Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций
	
	

	При отсутствии централизованной системы медицинских газов трубопроводной

	36
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	113770
	Блок жидкого кислорода портативный
	Источник кислорода
	1 на пост

	
	113810
	Концентратор кислорода мобильный/портативный
	
	

	
	106490
	Система концентрирования кислорода
	
	

	
	191160
	Концентратор кислорода стационарный
	
	

	
	156250
	Система кислородной терапии респираторная
	
	

	
	325100
	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования
	
	


	37
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	182530
	Система аспирационная для хирургии
	Аспиратор хирургический
	1 на кабинет

	
	358710
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая
	
	

	
	358700
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная
	
	

	
	256700
	Система аспирационная низкого давления
	
	

	
	358690
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260570
	Система аспирационная общего назначения, 
с питанием от сети
	
	

	
	182740
	Система хирургическая для аспирации / ирригации
	
	

	
	260580
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260650
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная
	
	

	38
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Стол инструментальный
	не менее 2

	
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	
	

	
	379410
	Стойка тележки 
для транспортировки инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек 
для транспортировки инструментов
	
	

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	39
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270020
	Тележка для медицинских
инструментов
	Столик манипуляционный
	1 на кабинет

	
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	
	

	
	379410
	Стойка тележки 
для транспортировки инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек 
для транспортировки инструментов
	
	

	
	202390
	Тележка медицинская
универсальная
	
	

	40
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник медицинский 
с морозильной камерой
	1

	
	261620
	Холодильник лабораторный, базовый
	
	

	
	352580
	Холодильник/
морозильная камера фармацевтический, 
с питанием от сети
	
	

	41
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	259500
	Набор 
для общехирургических/
пластических процедур, 
не содержащий
лекарственные средства, одноразового использования
	Хирургический инструментарий
	не менее 2

	
	259980
	Набор для проведения
общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового
использования
	
	

	42
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	334300
	Контейнер 
для транспортировки образцов,
термоизолированный, многоразового использования
	Контейнер для транспортировки
	1

	
	259490
	Контейнер универсальный для транспортировки тары с образцами
	
	

	
	293380
	Контейнер для перевозки вакуумных пробирок 
для сбора крови ИВД
	
	

	
	186150
	Контейнер для пересылки образцов, неизолированный
	
	

	
	186160
	Контейнер для пересылки
образцов, изолированный
	
	

	43
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	122850
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный
	Тонометр медицинский 
	1

	
	216630
	Аппарат электронный 
для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье
	
	

	
	239410
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический
	
	

	
	216350
	Аппарат электронный 
для измерения артериального давления 
с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный
	
	

	
	218430
	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический
	
	

	
	216560
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец
	
	

	
	366210
	Аппарат для измерения артериального давления 
с определением аритмии
	
	

	
	122830
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный
	
	


Прочее оборудование (оснащение)
	№
п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, штук

	1
	Рабочее место заведующего дневным стационаром: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие
	1

	2
	Рабочее место врача-хирурга: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, 
с которыми необходимо обеспечить взаимодействие
	по числу врачей

	3
	Рабочее место старшей медицинской сестры: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие
	1

	4
	Рабочее место старшей медицинской сестры постовой: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие
	1 на медицинский пост

	5
	Шкаф для лекарственных средств и препаратов
	не менее 1

	6
	Шкаф для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств
	не менее 1

	7
	Рабочее место медицинской сестры процедурной (стол, кресло рабочее) 
	1

	8
	Шкаф медицинский для перевязочных и лекарственных средств
	не менее 1

	9
	Рабочее место медицинской сестры перевязочной (стол, кресло рабочее) 
	1

	10
	Шкаф для хранения перевязочных средств и инструментов
	не менее 1

	11
	Шкаф для хранения лекарственных средств
	1

	12
	Система палатной сигнализации (вызова  персонала)
	1 на дневной стационар

	13
	Тележка для уборки помещений
	не менее 1

	14
	Тележка транспортировочная (хозяйственная)
	не менее 1

	[bookmark: _Hlk210731285]2. Стандарт оснащения операционной (операционного блока) 


	№ п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	Медицинское оборудование

	1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	162400
	Стол операционный универсальный, электрогидравлический
	Стол операционный универсальный
	1 на операцион-ный зал

	
	162410
	Стол операционный универсальный, электромеханический, 
с питанием от сети
	
	

	
	162290
	Стол операционный универсальный, 
с гидравлическим приводом
	
	

	
	162210
	Стол операционный универсальный, электромеханический
	
	

	2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	129360
	Светильник операционный
	Лампа потолочная операционная бестеневая 
	не менее 1 на операцион-ную

	
	129370
	Система для освещения операционной
	
	

	3 
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	Столик инструментальный
	не менее 3

	
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	
	

	
	270020
	Тележка для   медицинских 
инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек 
для транспортировки инструментов
	
	

	
	379410
	Стойка тележки 
для транспортировки инструментов
	
	

	4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Стол 
с выдвижными ящиками 
для расходного материала
	не менее 2

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	
	

	
	182870
	Система тележек 
для транспортировки инструментов
	
	

	
	379410
	Стойка тележки 
для транспортировки инструментов
	
	

	5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	201690
	Каталка внутрибольничная неприводная
	Каталка 
для перевозки больных 
с подъемной
панелью
	не менее 1

	
	201670
	Каталка внутрибольничная, 
с электропитанием
	
	

	
	238730
	Каталка 
с рентгенпрозрачной декой
	
	

	6 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	129690
	Стул операционный
	Стул без спинки, вращающийся 
с моющимся покрытием
	не менее 3

	
	260310
	Табурет/стул общего назначения
	
	

	7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	182530
	Система аспирационная для хирургии
	Аспиратор хирургический
	не менее 1 на операцион-ную

	
	358710
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая
	
	

	
	358700
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная
	
	

	
	256700
	Система аспирационная низкого давления
	
	

	
	358690
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260570
	Система аспирационная общего назначения, 
с питанием от сети
	
	

	
	182740
	Система хирургическая для аспирации/ирригации
	
	

	
	260580
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260650
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная
	
	

	8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	260500
	Система электрохирургическая
	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария
	1 на операцион-ный стол

	
	291410
	Система
электрокоагуляции, 
с питанием от сети
	
	

	
	260140
	Генератор электрохирургической системы
	
	

	
	126550
	Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции
	
	

	
	228980
	Система электрохирургическая аргон-усиленная
	
	

	
	229000
	Генератор 
аргон-усиленной электрохирургической системы
	
	

	
	259590
	Система хирургическая плазменная
	
	

	9
	131950
	Стойка для внутривенных вливаний
	Стойка 
для дозаторов
и инфузоматов
	не менее 2

	10
	136860
	Стойка для медицинской техники
	Стойка 
для медицинской техники
	не менее 1

	11
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	260470
	Стеллаж общего назначения 
	Комплект мебели для операционной
	не менее 1

	
	270000
	Шкаф медицинский 
для хранения инструментов
	
	

	12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	268350
	Система лапароскопическая,
многоразового
использования
	Эндоскопическая консоль 
или стойка 
с оборудованием и принадлежностями для эндовидео-хирургии 
при едином операционном блоке 
в круглосуточном стационаре 
	1

	
	271790
	Система эндоскопической визуализации
	
	

	
	136860
	Стойка для медицинской техники
	
	

	
	271520
	Система обработки видеоизображений/ источник освещения 
для эндоскопа
	
	

	
	271830
	Видеокамера эндоскопа
	
	

	
	271850
	Источник освещения 
для эндоскопа, 
с питанием от сети
	
	

	
	271780
	Источник освещения 
для эндоскопа, 
с питанием от батареи
	
	

	
	271710
	Видеодисплей 
для эндоскопии
	
	

	
	271720
	Блок обработки видеоизображений 
для эндоскопа
	
	

	
	144460
	Телескоп к жесткому эндоскопу
	
	

	
	368490
	Блок для интерпретации эндоскопических видеоизображений
	
	

	
	271500
	Система управления/получения видеоизображений 
для эндоскопа
	
	

	
	271490
	Тележка 
для транспортировки эндоскопов
	
	

	
	268490
	Инсуффлятор лапароскопический
	
	

	
	182530
	Система аспирационная для хирургии
	
	

	
	358710
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая
	
	

	
	260570
	Система аспирационная общего назначения, 
с питанием от сети
	
	

	
	260580
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260650
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная
	
	

	
	358690
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая
	
	

	
	358700
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная
	
	

	
	271650
	Насос эндоскопический для промывания/ аспирации
	
	

	
	201170
	Насос хирургический для промывания/аспирации, многоразового использования
	
	

	
	358770
	Насос аспирационный хирургический
	
	

	
	271510
	Инсуффлятор эндоскопический
	
	

	
	292140
	Тележка для транспортировки электромеханических медицинских изделий/систем
	
	

	
	271520
	Система обработки видеоизображений/
источник освещения 
для эндоскопа
	
	

	
	271800
	Система эндоскопическая
хирургическая
электромеханическая
	
	

	13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	259980
	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	Набор хирургических инструментов
	не менее 3

	
	259500
	Набор для общехирургических/ пластических процедур, 
не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	14
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	136780
	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума
	Источник кислорода
	не менее 1

	
	136960
	Система трубопроводная медицинских газов
	
	

	
	259380
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная,
спотолочным креплением
	
	

	
	259390
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, 
с настенным креплением
	
	

	
	157680
	Консоль медицинская прикроватная 
с     подводами коммуникаций
	
	

	При отсутствии централизованной системы медицинских газов трубопроводной

	15
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	113770
	Блок жидкого кислорода портативный
	Источник кислорода
	1 на пост

	
	113810
	Концентратор кислорода мобильный/ портативный
	
	

	
	106490
	Система концентрирования кислорода
	
	

	
	191160
	Концентратор кислорода стационарный
	
	

	
	156250
	Система кислородной терапии респираторная
	
	

	
	325100
	Аппарат для получения кислорода для  экстренной помощи, многоразового использования
	
	

	16
	270000
	Шкаф медицинский 
для хранения инструментов
	Шкаф 
для     комплектов операционного белья 
и инструментов
	не менее 2

	17
	139690
	Шкаф для хранения лекарственных средств
	Шкаф 
для   лекарственных средств, препаратов
	не менее 1

	18
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	260470
	Стеллаж общего назначения
	Шкаф медицинский 
для расходных материалов
	не менее 2

	
	270000
	Шкаф медицинский 
для хранения инструментов
	
	

	
	139690
	Шкаф для хранения лекарственных средств
	
	

	19
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник 
для хранения лекарственных препаратов 
с морозильной камерой
	не менее 1

	
	261620
	Холодильник лабораторный, базовый
	
	

	
	352580
	Холодильник/
морозильная камера фармацевтический, 
с питанием от сети
	
	

	20
	181320
	Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования
	Операционные лупы с налобным осветителем 
с увеличением 
х 2 крат
	не менее 2

	21
	302880
	Осветитель головной
	Налобные осветители
	не менее 1

	22
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	152630
	Набор для дренирования закрытой раны
	Системы для аспирационного дренирования
	не менее 1

	
	182740
	Система хирургическая для аспирации/ ирригации
	
	

	
	182530
	Система аспирационная для хирургии
	
	

	
	358690
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая
	
	

	
	358700
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная
	
	

	
	358710
	Система аспирационная хирургическая общего назначения,
электрическая
	
	

	
	256700
	Система аспирационная низкого давления
	
	

	
	260570
	Система аспирационная общего назначения, 
с питанием от сети
	
	

	
	260580
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260650
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная
	
	

	23
	181630
	Установка 
для предоперационной обработки рук
	Установка (устройство) 
для обработки рук хирурга
	не менее 1





Прочее оборудование (оснащение)
	№
п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, штук

	1
	Стол письменный и стул для медицинской сестры операционной (медицинского брата операционной) для ведения документации
	1


1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).».
13. В приложении № 7:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий, квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н1 
(далее – Квалификационные требования) по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» и профессиональному стандарту «Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 768н2, прошедший обучение по программе интернатуры/ординатуры  по специальности «хирургия», имеющий стаж работы врачом-хирургом не менее трех лет.»;
б) дополнить сносками 1 и 2 к пункту 4 следующего содержания:
«1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 мая 2026 г., регистрационный № 86713. Действует до 1 сентября 2032 г.
2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 ноября 2017 г., регистрационный № 49047.»;
в) дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:
«4(1). На должность врача-хирурга Отделения назначается специалист, соответствующий, квалификационным требованиям по специальности «хирургия», 
а также профессиональному стандарту «Врач-хирург», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 26 ноября 2018 г. № 743н3.»;
г) дополнить сноской 3 к пункту 4(1) следующего содержания:
«2Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
11 декабря 2018 г., регистрационный № 52964), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 26 декабря 2018 г. № 849н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2019 г., регистрационный № 53463).»;
д) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В медицинской организации, в структуре которой создается дневной стационар, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок 
для оказания первой помощи с применением медицинских изделий 
и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь, в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 189н3, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;
е) дополнить сноской 4 к пункту 6 следующего содержания:
«4 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 
2025 г., регистрационный № 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.».
14. В приложении № 8 пункты 5 - 12 изложить в следующей редакции:
	«
	5.
	Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат)
	1 на хирургическое отделение
	


	
	6.
	Медицинская сестра палатная (медицинский брат палатный)
	4,75 на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
	

	
	7.
	Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной)
	1 на хирургическое отделение
	


	
	8.
	Медицинская сестра перевязочной 
(медицинский брат перевязочной)
	1 на 15 коек 
	

	
	9.
	Медицинская сестра перевязочной (гипсовой) (медицинский брат перевязочной (гипсовой)
	1 на хирургическое отделение
	

	
	10. 
	Операционная медицинская сестра 
(операционный медицинский брат)
	4,75 на 1 операционный стол 
(для обеспечения круглосуточной работы)
	

	
	11. 
	Медицинская сестра – анестезист (медицинский брат – анестезист)
	5,14 на 1 операционный стол 
(для обеспечения круглосуточной работы)
	

	
	12. 
	Младшая медицинская сестра
по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу
за больными)
	4,75 на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
	

	
	13. 
	Санитар (санитарка)
	4,75 на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы);
2 (для работы в буфете);
1 на 15 коек (для уборки помещений);
1 (для санитарной обработки больных);
не менее 1 на операционный блок
	






».



15.Приложение № 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 9
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
по профилю «хирургия»,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. № 922н

Стандарт оснащения хирургического отделения
1. Стандарт оснащения хирургического отделения 
(за исключением операционной (операционного блока)
	№ п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук

	1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	131200
	Кровать больничная 
с гидравлическим приводом
	Кровать функциональная 
	по числу
коек

	
	120210
	Кровать больничная механическая
	
	

	
	116510
	Кровать адаптационная нерегулируемая
	
	

	
	118440
	Кровать адаптационная 
с ручным управлением
	
	

	
	290200
	Кровать  с  электроприводом адаптационная
	
	

	
	136210
	Кровать больничная стандартная 
с электроприводом
	
	

	2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	134230
	Столик прикроватный
	Столик (тумбочка) прикроватная
	по числу
коек

	
	184150
	Тумбочка прикроватная
	
	

	3
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	136780
	Система трубопроводная медицинских газов/ вакуума
	Источник кислорода
	не менее 1

	
	136960
	Система трубопроводная медицинских газов
	
	

	
	259380
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, 
с потолочным креплением
	
	

	
	259390
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, 
с настенным креплением
	
	

	
	157680
	Консоль медицинская прикроватная 
с подводами коммуникаций
	
	

	При отсутствии централизованной системы медицинских газов трубопроводной

	4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	113770
	Блок жидкого кислорода портативный
	Источник кислорода
	1 на пост

	
	113810
	Концентратор кислорода мобильный/портативный
	
	

	
	106490
	Система концентрирования кислорода
	
	

	
	191160
	Концентратор кислорода стационарный
	
	

	
	156250
	Система кислородной терапии респираторная
	
	

	
	325100
	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования
	
	

	5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	238570
	Негатоскоп медицинский, 
с электрическим управлением
	Негатоскоп
	1

	
	238840
	Негатоскоп    медицинский,
без электрического
управления
	
	

	
	248490
	Негатоскоп для
радиографических снимков большой оптической плотности
	
	

	6 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	126390
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный
	Термометр медицинский
	не менее 1

	
	126370
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной
	
	

	
	266210
	Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента
	
	

	
	335240
	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия
	
	

	
	358080
	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/ кожный
	
	

	7 (необходимо наличие одной из указанных позиций)
	122850
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный
	Тонометр медицинский
	1 на пост

	
	216630
	Аппарат электронный 
для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье
	
	

	
	239410
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический
	
	

	
	216350
	Аппарат электронный 
для измерения артериального давления 
с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный
	
	

	
	218430
	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический
	
	

	
	216560
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец
	
	

	
	366210
	Аппарат для измерения артериального давления 
с определением аритмии
	
	

	
	122830
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный
	
	

	8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	124550
	Стетоскоп
неавтоматизированный
	Стетофонендоскоп
	по количеству врачей

	
	292270
	Стетоскоп электронный
	
	

	9
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	157130
	Модуль системы мониторинга состояния больного, многофункциональный
	Монитор прикроватный, 
включающий:
-контроль частоты сердечных сокращений;
-контроль частоты дыхания;
- контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия)
	не менее 1

	
	190850
	Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения
	
	

	
	291590
	Монитор электрокар-диографический
	
	

	
	184270
	Монитор частоты сердечных сокращений прикроватный
	
	

	10
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	258800
	Весы напольные, электронные
	Весы 
	1

	
	258840
	Весы напольные, механические
	
	

	11
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	127430
	Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой
	Увлажнитель кислорода
	по числу коек

	
	152090
	Увлажнитель дыхательных смесей 
с подогревом
	
	

	
	173070
	Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева
	
	

	12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	106490
	Система концентрирования кислорода
	Источник кислорода (концентратор кислорода)
	не менее 1

	
	113810
	Концентратор кислорода мобильный портативный
	
	

	
	191160
	Концентратор кислорода стационарный
	
	

	
	325100
	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования
	
	

	13
	149980
	Пульсоксиметр
	Пульсоксиметр
	1 на пост

	Дополнительное оборудование

	14
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	207800
	Кресло-коляска, управляемая пациентом/
сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная
	Кресло каталка (взрослая)
	не менее 2

	
	207860
	Кресло-коляска, управляемая пациентом, 
с односторонним приводом на переднее колесо, нескладная
	
	

	
	207810
	Кресло-коляска, управляемая пациентом/
сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная
	
	

	
	207930
	Кресло-коляска, 
с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная
	
	

	
	207820
	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим 
лицом, складная
	
	

	
	207910
	Кресло-коляска, управляемая пациентом/
сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная
	
	

	
	207990
	Кресло-коляска, управляемая больным/
сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная
	
	

	
	208150
	Кресло-коляска, 
с приводом, управляемая пациентом/
сопровождающим лицом, нескладная
	
	

	
	208400
	Кресло-коляска, управляемая пациентом/
сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная
	
	

	
	208550
	Кресло-коляска, управляемая пациентом/
сопровождающим лицом, с двуручным рычажным приводом, складная
	
	

	
	208620
	Кресло-коляска, 
с приводом, управляемая пациентом/
сопровождающим лицом, складная

	
	

	
	208710
	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная
	
	

	
	274580
	Кресло-коляска 
для транспортировки, нескладная
	
	

	15
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	201670
	Каталка внутрибольничная, 
с электропитанием
	Тележка 
для перевозки больных 
с боковыми бортиками
	не менее 2

	
	201690
	Каталка внутрибольничная, неприводная
	
	

	
	238730
	Каталка 
с рентгенпрозрачной декой
	
	

	16
	149080
	Тележка бельевая
	Тележка бельевая
	не менее 1

	17
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	Тележка медицинская универсальная
	не менее 1

	18
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	168030
	Наматрасник противопролежневый надувной
	Противопролеж-невый матрас
	не менее 3

	
	167990
	Наматрасник противопролежневый 
с наполнителем 
из пеноматериала
	
	

	
	168020
	Наматрасник противопролежневый 
с гелевым наполнителем
	
	

	
	263230
	Наматрасник противопролежневый водяной
	
	

	
	266680
	Наматрасник противопролежневый надувной 
с регулируемым давлением, многоразового использования
	
	

	
	266710
	Наматрасник противопролежневый надувной 
с регулируемым давлением, одноразового использования
	
	

	
	266750
	Система противопролежневая 
с надувным наматрасником 
с регулируемым давлением
	
	

	
	118170
	Матрас противопролежневый секционный
	
	

	
	351690
	Матрас для кровати 
с наполнителем 
из пеноматериала
	
	

	
	378070
	Матрас противопролежневый многослойный сетчатый
	
	

	
	351730
	Система матраса 
с регулируемым давлением
	
	

	
	269790
	Наматрасник противопролежневый 
из мягкой резины
	
	

	
	109490
	Наматрасник противопролежневый шерстяной с наполнителем
	
	

	
	180710
	Наматрасник противопролежневый с магнитными вставками
	
	

	Процедурный кабинет

	19
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	121180
	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования
	Дыхательный аппарат ручной (Мешок Амбу)
	1

	
	121270
	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования
	
	

	20
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	187250
	Стол для осмотра/ терапевтических
процедур, механический
	Кушетка
медицинская
	не менее 1

	
	187220
	Стол для осмотра/
терапевтических
процедур, 
с гидравлическим приводом
	
	

	
	187150
	Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием 
от сети
	
	

	21
	271350
	Набор для сердечно- легочной реанимации, многоразового использования
	Переносной набор
для реанимации
	1

	22
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	127430
	Увлажнитель вдыхаемого воздуха/
газов ультразвуковой
	Увлажнитель кислорода
	1

	
	152090
	Увлажнитель дыхательных смесей 
с подогревом
	
	

	
	173070
	Увлажнитель дыхательных смесей 
без подогрева
	
	


	23
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	136780
	Система трубопроводная медицинских газов/ вакуума
	Источник кислорода
	не менее 1

	
	136960
	Система трубопроводная медицинских газов
	
	

	
	259380
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, 
с потолочным креплением
	
	

	
	259390
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, 
с настенным креплением
	
	

	
	157680
	Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций
	
	

	При отсутствии централизованной системы медицинских газов трубопроводной

	24
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	113770
	Блок жидкого кислорода портативный
	Источник кислорода
	1 на пост

	
	113810
	Концентратор кислорода мобильный/портативный
	
	

	
	106490
	Система концентрирования кислорода
	
	

	
	191160
	Концентратор кислорода стационарный
	
	

	
	156250
	Система кислородной терапии респираторная
	
	

	
	325100
	Аппарат для получения кислорода для  экстренной помощи, многоразового использования
	
	


	25
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	126390
	Термометр инфракрасный 
для измерения температуры тела пациента, кожный
	Термометр медицинский
	1

	
	266210
	Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента
	
	

	
	358080
	Термометр инфракрасный 
для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный
	
	

	
	126370
	Термометр инфракрасный 
для измерения температуры тела пациента, ушной
	
	

	
	335240
	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия
	
	

	26
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	122850
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный
	Тонометр медицинский
	1

	
	216630
	Аппарат электронный 
для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье
	
	

	
	239410
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический
	
	

	
	216350
	Аппарат электронный 
для измерения артериального давления 
с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный
	
	

	
	218430
	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический
	
	

	
	216560
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец
	
	

	
	366210
	Аппарат для измерения артериального давления 
с определением аритмии
	
	

	
	122830
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный
	
	

	27
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	124530
	Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования
	Инфузомат
	не менее 1

	
	183030
	Насос инфузионный прикроватный, многоканальный
	
	

	
	260420
	Насос инфузионный прикроватный, одноканальный
	
	

	
	329460
	Насос инфузионный неинсулиновый, электрический
	
	

	
	229860
	Насос шприцевой прикроватный
	
	

	28
	131950
	Стойка      для внутривенных  вливаний
	Стойка 
для внутривенных вливаний
	1 на 5 коек

	29
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	Стол манипуляцион-ный
	1

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек 
для транспортировки инструментов
	
	

	
	379410
	Стойка тележки для транспортировки инструментов
	
	

	30
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270020
	Тележка для   медицинских 
инструментов
	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов 
и приборов
	1

	
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	
	

	
	270010
	Стол для  хирургических инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек для транспортировки инструментов
	
	

	
	379410
	Стойка тележки для транспортировки инструментов
	
	

	31
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	129360
	Светильник операционный
	Светильник бестеневой медицинский передвижной
	1

	
	187160
	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной
	
	

	
	129370
	Система для освещения операционной
	
	

	32
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник медицинский
с морозильной камерой
	1

	
	261620
	Холодильник лабораторный, базовый
	
	

	
	352580
	Холодильник/
морозильная камера фармацевтический, 
с питанием от сети
	
	

	33
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	334300
	Контейнер 
для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования
	Контейнер 
для транспортировки биологического материала
	не менее 1

	
	259490
	Контейнер универсальный 
для транспортировки тары с образцами
	
	

	
	293380
	Контейнер для     перевозки  вакуумных пробирок 
для сбора крови ИВД
	
	

	
	186150
	Контейнер для  пересылки образцов, неизолированный
	
	

	
	186160
	Контейнер для пересылки  образцов, изолированный
	
	

	34
	330770
	Штатив для пробирок
	Штатив для пробирок
	2

	35
	149980
	Пульсоксиметр
	Пульсоксиметр
	1

	Перевязочный кабинет

	36
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	121180
	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования
	Дыхательный аппарат ручной (Мешок Амбу)
	1

	
	121270
	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования
	
	

	37
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	187220
	Стол для осмотра/
терапевтических процедур, 
с гидравлическим приводом
	Стол перевязочный
	1 на кабинет

	
	187250
	Стол для осмотра/
терапевтических
процедур, механический
	
	

	
	187150
	Стол для осмотра/
терапевтических  процедур, с питанием от сети


	
	

	38
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	129360
	Светильник операционный
	Светильник медицинский 
бестеневой
	1 на кабинет

	
	129370
	Система для освещения операционной
	
	

	
	187160
	Светильник для осмотра/ терапевтических процедур передвижной
	
	

	39
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	127430
	Увлажнитель  вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой
	Увлажнитель кислорода
	1

	
	152090
	Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом
	
	

	
	173070
	Увлажнитель   дыхательных смесей без подогрева
	
	


	40
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	136780
	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума
	Источник кислорода
	не менее 1

	
	136960
	Система трубопроводная медицинских газов
	
	

	
	259380
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, 
с потолочным креплением
	
	

	
	259390
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, 
с настенным креплением
	
	

	
	157680
	Консоль медицинская прикроватная 
с подводами коммуникаций
	
	

	При отсутствии централизованной системы медицинских газов трубопроводной

	41
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	113770
	Блок жидкого кислорода портативный
	Источник кислорода
	1 на пост

	
	113810
	Концентратор кислорода мобильный/портативный
	
	

	
	106490
	Система концентрирования кислорода
	
	

	
	191160
	Концентратор кислорода стационарный
	
	

	
	156250
	Система кислородной терапии респираторная

	
	

	
	325100
	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования
	
	


	42
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	182530
	Система аспирационная для хирургии

	Аспиратор хирургический
	1 на кабинет

	
	358710
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая
	
	

	
	358700
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная
	
	

	
	256700
	Система аспирационная низкого давления
	
	

	
	358690
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260570
	Система аспирационная общего назначения, 
с питанием от сети
	
	

	
	182740
	Система хирургическая для аспирации/ирригации
	
	

	
	260580
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260650
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная
	
	

	43
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Стол инструменталь-ный
	не менее 2

	
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	
	

	
	379410
	Стойка тележки 
для транспортировки инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек 
для транспортировки инструментов
	
	

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	44
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270020
	Тележка для медицинских
инструментов
	Столик манипуляционный
	1 на кабинет

	
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	
	

	
	379410
	Стойка тележки 
для транспортировки инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек 
для транспортировки инструментов
	
	

	45
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник медицинский 
с морозильной камерой
	1

	
	261620
	Холодильник лабораторный, базовый
	
	

	
	352580
	Холодильник/ морозильная камера фармацевтический, 
с питанием от сети
	
	

	46
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	259500
	Набор 
для общехирургических/
пластических процедур, 
не содержащий
лекарственные средства, одноразового
использования
	Хирургический инструментарий
	не менее 2

	
	259980
	Набор для проведения
общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового
использования
	
	

	47
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	334300
	Контейнер 
для транспортировки образцов,
термоизолированный, многоразового использования
	Контейнер для транспортировки
	1

	
	259490
	Контейнер универсальный 
для транспортировки тары с образцами
	
	

	
	293380
	Контейнер для перевозки вакуумных пробирок 
для сбора крови ИВД
	
	

	
	186150
	Контейнер 
для пересылки образцов, неизолированный
	
	

	
	186160
	Контейнер 
для пересылки образцов, изолированный
	
	

	48
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	122850
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный
	Тонометр медицинский 
	1

	
	216630
	Аппарат электронный 
для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье
	
	

	
	239410
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический
	
	

	
	216350
	Аппарат электронный 
для измерения артериального давления 
с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный
	
	

	
	218430
	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический
	
	

	
	216560
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец
	
	

	
	366210
	Аппарат для измерения артериального давления 
с определением аритмии
	
	

	
	122830
	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный
	
	

	49
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	126500
	Дефибриллятор внешний автоматический 
для профессионального использования с питанием 
от  аккумуляторной батареи
	Дефибриллятор
	1

	
	262440
	Дефибриллятор внешний полуавтоматический 
для профессионального использования с питанием 
от неперезаряжаемой батареи
	
	

	
	190820
	Система мониторинга физиологических параметров 
с возможностью проведения дефибрилляции
	
	

	
	119850
	Дефибриллятор внешний 
с ручным управлением
	
	


Прочее оборудование (оснащение)
	№
п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, штук

	1
	Рабочее место заведующего отделением: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие
	1

	2
	Рабочее место врача-хирурга: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие
	по числу врачей

	3
	Рабочее место старшей медицинской сестры: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие
	1

	4
	Рабочее место медицинской сестры постовой: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие
	1 на медицинский пост

	5
	Шкаф для уборочного инвентаря
	не менее 1

	6
	Рабочее место медицинской сестры процедурной 
(стол, кресло рабочее) 
	1

	7
	Шкаф медицинский для лекарственных средств
	не менее 1

	8
	Рабочее место медицинской сестры перевязочной (стол, кресло рабочее) 
	1

	9
	Шкаф для хранения перевязочных средств и инструментов
	не менее 1

	10
	Шкаф для хранения лекарственных средств
	1

	11
	Система палатной сигнализации (вызова персонала)
	1 на отделение

	12
	Тележка для уборки помещений
	не менее 1

	13
	Тележка транспортировочная (хозяйственная)
	не менее 1


2. Стандарт оснащения операционной (операционного блока)
	№ п/п
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
	Наименование оснащения (оборудования)
	Требуемое количество, штук.

	1
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	162400
	Стол операционный универсальный, электрогидравлический
	Стол операционный универсальный
	1 на операцион-ный зал

	
	162410
	Стол операционный универсальный, электромеханический,
с питанием от сети
	
	

	
	162290
	Стол операционный универсальный, 
с гидравлическим приводом
	
	

	
	162210
	Стол операционный универсальный, электромеханический
	
	

	2
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	129360
	Светильник операционный
	Лампа потолочная операционная бестеневая 
	не менее 1 на операцион-ную

	
	129370
	Система для освещения операционной
	
	

	3
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	Столик инструментальный
	не менее 3

	
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	
	

	
	270020
	Тележка для   медицинских 
инструментов
	
	

	
	182870
	Система тележек 
для транспортировки инструментов
	
	

	
	379410
	Стойка тележки 
для транспортировки инструментов
	
	

	4
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	270010
	Стол для хирургических инструментов
	Стол с выдвижными ящиками 
для расходного материала
	не менее 2

	
	270020
	Тележка для медицинских инструментов
	
	

	
	202390
	Тележка медицинская универсальная
	
	

	
	182870
	Система тележек 
для транспортировки инструментов
	
	

	
	379410
	Стойка тележки 
для транспортировки инструментов
	
	

	5
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	201690
	Каталка
внутрибольничная
неприводная
	Каталка 
для перевозки больных 
с подъемной панелью
	не менее 1

	
	201670
	Каталка
внутрибольничная, 
с электропитанием
	
	

	
	238730
	Каталка 
с рентгенпрозрачной декой
	
	

	6
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	129690
	Стул операционный
	Стул без спинки, вращающийся 
с моющимся покрытием
	не менее 3

	
	260310
	Табурет/стул общего назначения
	
	

	7
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	182530
	Система аспирационная для хирургии
	Аспиратор хирургический
	не менее 1 на операцион-ную

	
	358710
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая
	
	

	
	358700
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная
	
	

	
	256700
	Система аспирационная низкого давления
	
	

	
	358690
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260570
	Система аспирационная общего назначения, 
с питанием от сети
	
	

	
	182740
	Система хирургическая для аспирации/ирригации
	
	

	
	260580
	Система аспирационная общего 
назначения, пневматическая
	
	

	
	260650
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная
	
	

	8
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	260500
	Система электрохирургическая
	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно 
и биполярный 
с комплектом соответствующего инструментария
	1 на операцион-ный стол

	
	291410
	Система
электрокоагуляции, 
с питанием от сети
	
	

	
	260140
	Генератор электрохирургической системы
	
	

	
	126550
	Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии 
для планарной резекции
	
	

	
	228980
	Система электрохирургическая аргон-усиленная
	
	

	
	229000
	Генератор 
аргон-усиленной электрохирургической системы
	
	

	
	259590
	Система хирургическая плазменная

	
	

	9
	131950
	Стойка для внутривенных вливаний
	Стойка 
для дозаторов 
и инфузоматов

	не менее 2

	10
	136860
	Стойка для медицинской техники
	Стойка 
для медицинской техники
	не менее 1

	11
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	260470
	Стеллаж общего
назначения 
	Комплект мебели для операционной
	не менее 1

	
	270000
	Шкаф медицинский 
для хранения инструментов
	
	

	12
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	268350
	Система
лапароскопическая,
многоразового
использования
	Эндоскопическая консоль 
или стойка 
с оборудованием 
и принадлежностями для эндовидеохирур-гии и набором инструментов для лапароскопических операций
	1

	
	271800
	Система эндоскопическая
хирургическая
электромеханическая
	
	

	
	271790
	Система эндоскопической визуализации
	
	

	
	136860
	Стойка для медицинской техники
	
	

	
	271520
	Система обработки видеоизображений/ источник освещения 
для эндоскопа
	
	

	
	271830
	Видеокамера эндоскопа
	
	

	
	271850
	Источник освещения 
для эндоскопа, 
с питанием от сети
	
	

	
	271780
	Источник освещения 
для эндоскопа, 
с питанием от батареи
	
	

	
	271710
	Видеодисплей 
для эндоскопии
	
	

	
	271720
	Блок обработки видеоизображений 
для эндоскопа
	
	

	
	144460
	Телескоп к жесткому эндоскопу
	
	

	
	368490
	Блок для интерпретации эндоскопических видеоизображений
	
	

	
	271500
	Система управления/
получения видеоизображений 
для эндоскопа
	
	

	
	271490
	Тележка 
для транспортировки эндоскопов
	
	

	
	268490
	Инсуффлятор лапароскопический
	
	

	
	182530
	Система аспирационная для хирургии
	
	

	
	358710
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая
	
	

	
	260570
	Система аспирационная общего назначения, 
с питанием от сети
	
	

	
	260580
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260650
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная
	
	

	
	358690
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая
	
	

	
	358700
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная
	
	

	
	271650
	Насос эндоскопический для промывания/ аспирации
	
	

	
	201170
	Насос хирургический для промывания/аспирации, многоразового использования
	
	

	
	358770
	Насос аспирационный хирургический
	
	

	
	271510
	Инсуффлятор эндоскопический
	
	

	
	292140
	Тележка 
для транспортировки электромеханических медицинских изделий/систем
	
	

	
	271520
	Система обработки видеоизображений/
источник освещения 
для эндоскопа
	
	

	13
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	259980
	Набор для проведения общехирургических процедур, не  содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	Набор хирургических инструментов большой

	не менее 3

	
	259500
	Набор 
для общехирургических/ пластических процедур, не   содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	
	268290
	Набор 
для лапароскопических хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	
	268100
	Набор 
для лапароскопических хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	
	

	14
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	136780
	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума
	Источник кислорода
	не менее 1

	
	136960
	Система трубопроводная медицинских газов
	
	

	
	259380
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, 
с потолочным креплением
	
	

	
	259390
	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, 
с настенным креплением
	
	

	
	157680
	Консоль медицинская прикроватная 
с подводами коммуникаций
	
	

	При отсутствии централизованной системы медицинских газов трубопроводной

	15
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	113770
	Блок жидкого кислорода портативный
	Источник кислорода
	1 на пост

	
	113810
	Концентратор кислорода мобильный/портативный
	
	

	
	106490
	Система концентрирования кислорода
	
	

	
	156250
	Система кислородной терапии респираторная

	
	

	
	191160
	Концентратор кислорода стационарный
	
	

	
	325100
	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования
	
	

	16
	270000
	Шкаф медицинский 
для хранения инструментов
	Шкаф 
для комплектов операционного белья и инструментов
	не менее 2

	17
	139690
	Шкаф для хранения лекарственных средств
	Шкаф для лекарственных средств, препаратов
	не менее 1

	18
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	260470
	Стеллаж общего назначения
	Шкаф медицинский
для расходных материалов
	не менее 2

	
	270000
	Шкаф медицинский 
для хранения инструментов
	
	

	
	139690
	Шкаф для хранения лекарственных средств
	
	

	19
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	215850
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник 
для хранения лекарственных препаратов 
с морозильной камерой
	не менее 1

	
	261620
	Холодильник лабораторный, базовый
	
	

	
	352580
	Холодильник/
морозильная камера фармацевтический, 
с питанием от сети
	
	

	20
	260240
	Микроскоп  хирургический общего назначения
	Операционный микроскоп
	12

	21
	181320
	Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования
	Операционные лупы с налобным осветителем 
с увеличением 
х 2 крат
	не менее 2

	22
	181320
	Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования
	Операционные лупы с налобным осветителем 
с увеличением 
х 3,5-4 крат
	не менее 2

	23
	181320
	Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования
	Операционные лупы с налобным осветителем 
с увеличением 
х 6 крат
	не менее 2

	24
	302880
	Осветитель головной
	Налобные осветители
	не менее 1

	25
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	145250
	Ретрактор ручной хирургический, многоразового использования
	Ретракторы 
со встроенными световодами 
и осветительным блоком
	не менее 1

	
	158040
	Рукоятка ретрактора 
с оптоволоконной подсветкой
	
	

	
	263070
	Система ретракционная хирургическая, многоразового использования
	
	

	26
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	386150
	Набор для проведения
сосудистых
хирургических процедур
неспециализированный
	Инструментальный сосудистый набор
	1

	
	259500
	Набор 
для общехирургических/ пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
	

	
	259980
	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	
	

	27
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	172420
	Набор офтальмологический хирургический, 
несодержащий лекарственные средства, многоразового использования
	Набор микрохирургических инструментов

	12

	
	249690
	Набор 
для нейрохирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	
	

	28
	241610
	Инструмент для создания туннеля для сухожилий/
связок
	Набор инструментов для работы
на  сухожилиях
	13

	29
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	152630
	Набор для дренирования закрытой раны
	Системы 
для аспирационного дренирования
	не менее 1

	
	182740
	Система хирургическая для аспирации/ирригации
	
	

	
	182530
	Система аспирационная для хирургии
	
	

	
	358690
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая
	
	

	
	358700
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная
	
	

	
	358710
	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая
	
	

	
	256700
	Система аспирационная низкого давления
	
	

	
	260570
	Система аспирационная общего назначения, 
с питанием от сети
	
	

	
	260580
	Система аспирационная общего назначения, пневматическая
	
	

	
	260650
	Система аспирационная общего назначения, вакуумная
	
	

	30
	181630
	Установка для предоперационной обработки рук
	Установка (устройство) 
для обработки рук хирурга
	не менее 1

	31
	127500
	Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей
	Система ультразвуковая хирургическая 
для мягких тканей
	1

	32
	258540
	Система хирургическая водоструйная
	Система хирургическая водоструйная 
	1

	33
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	216500
	Дрель/пила хирургическая универсальная, 
с пневматическим приводом
	Пила/дрель хирургическая
	не менее 14

	
	126410
	Дрель/пила хирургическая универсальная, 
с питанием 
от перезаряжаемой аккумуляторной батареи
	
	

	
	256260
	Дрель/пила хирургическая универсальная, 
с питанием от сети
	
	

	
	384860
	Наконечник/комплект хирургической дрели/пилы 
для костей/суставов, 
с электроприводом, многоразового использования
	
	

	
	200540
	Наконечник/комплект хирургической дрели/пилы 
для костей/суставов, 
с пневматическим приводом

	
	

	
	354130
	Наконечник/комплект хирургической дрели/пилы 
для костей/суставов, 
с электроприводом, одноразового использования
	
	

	34
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	130800
	Дерматом комплект, 
с электропитанием
	Дерматом 
	не менее 1 
на операцион-ный блок

	
	379430
	Дерматом, с питанием 
от батареи
	
	

	
	379440
	Дерматом комплект, ручной
	
	

	
	130830
	Рукоятка дерматома, 
с электропитанием
	
	

	
	379450
	Дерматом комплект, пневматический
	
	

	
	130780
	Рукоятка дерматома, пневматическая
	
	

	36
	121370
	Перфоратор для кожи, многоразового использования
	Перфоратор кожных трансплантатов
	не менее 1 
на операцион-ный блок

	37
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	376460
	Система диагностическая рентгеновская многофункциональная, мобильная
	Мобильный рентгеновский аппарат 
с электронно-оптическим преобразователем 
или мобильный рентгеновский аппарат С-дуга 
с возможностью рентгеноскопии, оснащенный монитором 
и принтером
	не менее 1 
на операцион-ный блок4

	
	209250
	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, аналоговая
	
	

	
	209270
	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, цифровая
	
	

	
	208940
	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая
	
	

	
	208920
	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая
	
	

	38
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	145250
	Ретрактор ручной хирургический, многоразового использования
	Ретрактор 
со встроенным световодом, осветительным блоком и набором инструментов
	не менее 1

	
	158040
	Рукоятка ретрактора 
с оптоволоконной подсветкой
	
	

	
	263070
	Система ретракционная хирургическая, многоразового использования
	
	

	39
	260250
	Система ультразвуковой визуализации универсальная
	Аппарат ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком 
для открытой 
и лапароскопической хирургии
	1 на операцион-ный блок5

	40
(необходимо наличие одной из указанных позиций)
	139690
	Шкаф для хранения лекарственных средств
	Сейф 
для хранения лекарственных препаратов
	1

	
	335210
	Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов
	
	


Прочее оборудование (оснащение)
	№
п/п
	Наименование оборудования (оснащения)
	Требуемое количество, штук

	1
	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук 
	не менее 2



1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).».
[bookmark: _GoBack]2 В хирургических отделениях, в которых выполняются реконструктивные пластические операции с использованием микрохирургической техники.
3 В хирургических отделениях, в которых выполняются реконструктивные пластические операции на кисти.
4 В хирургических отделениях, в которых выполняются реконструктивные пластические операции на костях.
5 В хирургических отделениях, в которых выполняются реконструктивные пластические операции.
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