О внесении изменений в Порядок оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю «хирургия», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 15 ноября 2012 г. № 922н

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.17 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 922н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2013 г., регистрационный № 28161), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 февраля 2020 г. № 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный № 59083), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2027 г.

| Министр | М.А. Мурашко |
| --- | --- |

Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от ____________2026 г. № _______

Изменения,
которые вносятся в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 15 ноября 2012 г. № 922н

1. Пункт 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«паллиативной медицинской помощи.».

2.  Пункт 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации).».

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь больным, требующим срочного медицинского вмешательства, оказывается выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с Порядком оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н1.».

2. Дополнить сноской 1 к пункту 6 следующего содержания:

«1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 г., регистрационный № 29422, с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 г. № 33н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный № 41353), от 5 мая 2016 г. № 283н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2016 г., регистрационный 
№ 42283), от 19 апреля 2019 г. № 236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2019 г., регистрационный № 54706) и от 21 февраля 
2020 г. № 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
28 июля 2020 г., регистрационный № 59083) и от 14 мая 2026 г. № 424н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2026 г., регистрационный № 87392).».

3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При наличии медицинских показаний лечение проводят с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 435н 2.».

4. Дополнить сноской 2 к пункту 12 следующего содержания:

«2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2026 г., регистрационный № 86977.».

5. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи в федеральных государственных медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, осуществляется при необходимости установления окончательного диагноза в связи с нетипичностью течения заболевания, отсутствии эффекта от проводимой терапии
и (или) повторных курсов лечения при вероятной эффективности других методов лечения, высоком риске хирургического лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием сопутствующих заболеваний, необходимости дообследования в диагностически сложных случаях и (или) комплексной предоперационной подготовке у больных с осложненными формами заболевания, сопутствующими заболеваниями, при необходимости повторной госпитализации
по рекомендации указанных федеральных государственных медицинских организаций в соответствии с Положением об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 185н3, а также при наличии у пациента медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, в федеральных государственных медицинских организациях, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, соответствии с Порядком направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 2005 г. № 6174.».

6. Дополнить сносками 3 и 4 к пункту 15 следующего содержания:

«3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 
2025 г., регистрационный № 82316. Действует до 1 сентября 2031 г.

4 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2005 г., регистрационный № 7115, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2022 г. № 528н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 
2022 г., регистрационный № 69885).».

8. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. При наличии у пациента медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи направление пациента в медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с порядком организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 186н.5».

7. Дополнить сноской 5 к пункту 16 следующего содержания:

«5 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 
2025 г., регистрационный № 82315. Действует до 1 сентября 2031 г.».

8. В приложении № 1:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. На должность врача-хирурга Кабинета назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н1, по специальности «хирургия», а также требованиям профессионального стандарта «врач-хирург», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 743н2.»;

б) дополнить сносками 1 и 2 к пункту 3 следующего содержания:

«1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 мая 2026 г., регистрационный № 86713. Действует до 1 сентября 2032 г.

2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
11 декабря 2018 г., регистрационный № 52964), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 26 декабря 2018 г. № 849н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2019 г., регистрационный № 53463).»;

в) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«В медицинской организации, в структуре которой создается Кабинет, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь, в соответствии с Требованиями, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 189н3, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;

г) дополнить сноской 3 к пункту 6 следующего содержания:

«3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 
2025 г., регистрационный № 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.»;

9. В приложении № 2:

а) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

| « | 2. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 на 1 врача-хирурга |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. | Санитар (санитарка) | 1 на 3 кабинета | ». |

б) примечание 3 признать утратившим силу.

10. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

по профилю «хирургия»,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. № 922н

# Стандарт оснащения кабинета врача-хирурга

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет приема пациентов |  |  |  |  |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
| 2 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный | Тонометр медицинский | 1 |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 366210 | Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии |  |  |
|  | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы напольные | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | по числу врачей |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
|  | 376720 | Стетоскоп беспроводной |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 3 |
|  | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
| 7 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп | 1 |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
|  | 248490 | Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности |  |  |
| Оснащение манипуляционного кабинета (перевязочного кабинета) |  |  |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Дыхательный аппарат ручной (Мешок Амбу) | 1 |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Аспиратор хирургический при наличии малой операционной | 1 |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 256700 | Система аспирационная низкого давления |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 182740 | Система хирургическая для аспирации/ирригации |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260500 | Система электрохирургическая | Аппарат для электрорезекции и электрокоагуляции при наличии малой операционной | 1 |
|  | 291410 | Система электрокоагуляции, с питанием от сети |  |  |
|  | 260140 | Генератор электрохирургической системы |  |  |
|  | 126550 | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции |  |  |
|  | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |  |  |
|  | 229000 | Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы |  |  |
|  | 259590 | Система хирургическая плазменная |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187220 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с гидравлическим приводом | Стол перевязочный | 1 |
|  | 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический | Стол операционный при наличии малой операционной | 1 |
|  | 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |  |  |
|  | 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский инструментальный | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол манипуляционный | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский с морозильной камерой | 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |
|  | 352580 | Холодильник/ морозильная камера фармацевтический, с питанием от сети |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Светильник медицинский бестеневой | 1 |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
|  | 187160 | Светильник для осмотра/ терапевтических процедур передвижной |  |  |
| 18 | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Переносной набор для реанимации | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-хирурга с подключением к медицинской информационной системе (далее - МИС) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принтером | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры с подключением к МИС и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принтером | 1 |
| 3 | Шкаф для хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и медицинских инструментов | не менее 1 |
| 4 | Сейф для хранения лекарственных препаратов | 1 |
| 5 | Сантиметровая лента | 1 |

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).».

11. В приложении № 4:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. На должность заведующего хирургическим дневным стационаром назначается специалист, соответствующий, квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н1 
(далее – Квалификационные требования) по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» и профессиональному стандарту «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 768н2, прошедший обучение по программе интернатуры/ординатуры по специальности «хирургия», имеющий стаж работы врачом-хирургом не менее трех лет.»;

б) дополнить сносками 1 и 2 к пункту 3 следующего содержания:

«1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 мая 2026 г., регистрационный № 86713. Действует до 1 сентября 2032 г.

2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 ноября 2017 г., регистрационный № 49047.»;

в) дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:

«3(1). На должность врача-хирурга дневного стационара назначается специалист, соответствующий, квалификационным требованиям1, по специальности «хирургия», а также профессиональному стандарту «Врач-хирург», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 26 ноября 2018 г. № 743н3.»;

г) дополнить сноской 3 к пункту 3(1) следующего содержания:

«3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
11 декабря 2018 г., регистрационный № 52964), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 26 декабря 2018 г. № 849н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2019 г., регистрационный № 53463).»;

д) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

«В медицинской организации, в структуре которой создается дневной стационар, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий 
и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь, в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 189н3, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;

е) дополнить сноской 4 к пункту 7 следующего содержания:

«4 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 
2025 г., регистрационный № 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.»;

13. В приложении № 5 пункты 5 - 12 изложить в следующей редакции:

| « | 5. | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 на хирургический дневной стационар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6. | Медицинская сестра палатная (медицинский брат палатный) | 1 на 15 коек |  |
|  | 7. | Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | 1 на хирургический дневной стационар |  |
|  | 8. | Медицинская сестра перевязочной (медицинский брат перевязочной) | 1 на 15 коек |  |
|  | 9. | Операционная медицинская сестра (операционный медицинский брат) | 1 на 1 операционный стол |  |
|  | 10. | Медицинская сестра – анестезист (медицинский брат – анестезист) | 1 на 1 операционный стол |  |
|  | 11. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) | 1 на 15 коек |  |
|  | 12. | Санитар (санитарка) | 1 на 15 коек; 2 (для работы в буфете); 1 на 15 коек (для уборки помещений); 1 (для санитарной обработки больных); не менее 1 на операционный блок | ». |

12. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

по профилю «хирургия»,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. № 922н

Стандарт оснащения хирургического дневного стационара

1. Стандарт оснащения хирургического дневного стационара 
(за исключением операционной (операционного блока)

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом | Кровать функциональная | по числу коек |
|  | 120210 | Кровать больничная механическая |  |  |
|  | 116510 | Кровать адаптационная нерегулируемая |  |  |
|  | 118440 | Кровать адаптационная с ручным управлением |  |  |
|  | 290200 | Кровать с электроприводом адаптационная |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 134230 | Столик прикроватный | Столик (тумбочка) прикроватная | по числу коек |
|  | 184150 | Тумбочка прикроватная |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/ вакуума | Источник кислорода | не менее 1 |
|  | 136960 | Система трубопроводная медицинских газов |  |  |
|  | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |  |  |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |
|  | 157680 | Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций |  |  |
| При отсутствии централизованной системы медицинских газов трубопроводной |  |  |  |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113770 | Блок жидкого кислорода портативный | Источник кислорода | 1 на пост |
|  | 113810 | Концентратор кислорода мобильный/портативный |  |  |
|  | 106490 | Система концентрирования кислорода |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп | 1 |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
|  | 248490 | Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный | Тонометр медицинский | 1 на пост |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 366210 | Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии |  |  |
|  | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | по количеству врачей |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 157130 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный | Монитор прикроватный, включающий: -контроль частоты сердечных сокращений; -контроль частоты дыхания; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия). | не менее 1 |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
|  | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная | Каталка для транспортировки пациентов | не менее 1 |
|  | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |
| 11 | 149080 | Тележка бельевая | Тележка бельевая | не менее 1 |
| 12 | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Тележка медицинская универсальная | не менее 1 |
| Процедурный кабинет |  |  |  |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Дыхательный аппарат ручной (Мешок Амбу) | 1 |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
| 15 | 271350 | Набор для сердечно- легочной реанимации, многоразового использования | Переносной набор для реанимации | 1 |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 127430 | Увлажнитель вдыхаемого воздуха/ газов ультразвуковой | Увлажнитель кислорода | 1 |
|  | 152090 | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом |  |  |
|  | 173070 | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева |  |  |

| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/ вакуума | Источник кислорода | не менее 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 136960 | Система трубопроводная медицинских газов |  |  |
|  | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |  |  |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |
|  | 157680 | Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций |  |  |
| При отсутствии централизованной системы медицинских газов трубопроводной |  |  |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113770 | Блок жидкого кислорода портативный | Источник кислорода | 1 на пост |
|  | 113810 | Концентратор кислорода мобильный/портативный |  |  |
|  | 106490 | Система концентрирования кислорода |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 1 |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/ кожный |  |  |
|  | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |

| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный | Тонометр медицинский | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 366210 | Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии |  |  |
|  | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Инфузомат | не менее 1 |
|  | 183030 | Насос инфузионный прикроватный, многоканальный |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
| 22 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка для внутривенных вливаний | 1 на 5 коек |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол манипуляционный | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 25 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187160 | Светильник для осмотра/ терапевтических процедур передвижной | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 |
|  | 129360 | Светильник операционный |  |  |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский с морозильной камерой | 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |
|  | 352580 | Холодильник/ морозильная камера фармацевтический, с питанием от сети |  |  |
| 27 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Контейнер для транспортировки биологического материала | не менее 1 |
|  | 259490 | Контейнер универсальный для транспортировки тары с образцами |  |  |
|  | 293380 | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови ИВД |  |  |
|  | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |  |  |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
| 28 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/ использования у постели больного ИВД, питание от батареи | Глюкометр портативный с расходными материалами (картриджами) | по требова-нию |
|  | 344110 | Система мониторинга глюкозы ИВД, для домашнего использования |  |  |
|  | 344120 | Система мониторинга глюкозы ИВД, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 345190 | Глюкометр ИВД, для домашнего использования |  |  |
|  | 300680 | Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/ использования у постели больного ИВД |  |  |
| 29 | 108730 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок | не менее 1 |
| 30 | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр | 1 |
| Перевязочный кабинет |  |  |  |  |
| 31 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Дыхательный аппарат ручной (Мешок Амбу) | 1 |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |  |
| 32 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187220 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с гидравлическим приводом | Стол перевязочный | 1 на кабинет |
|  | 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
| 33 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Светильник медицинский бестеневой | 1 на кабинет |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
|  | 187160 | Светильник для осмотра/ |  |  |
| 34 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 127430 | Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой | Увлажнитель кислорода | 1 |
|  | 152090 | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом |  |  |
|  | 173070 | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева |  |  |

| 35 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/ вакуума | Источник кислорода | не менее 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 136960 | Система трубопроводная медицинских газов |  |  |
|  | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |  |  |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |
|  | 157680 | Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций |  |  |
| При отсутствии централизованной системы медицинских газов трубопроводной |  |  |  |  |
| 36 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113770 | Блок жидкого кислорода портативный | Источник кислорода | 1 на пост |
|  | 113810 | Концентратор кислорода мобильный/портативный |  |  |
|  | 106490 | Система концентрирования кислорода |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |

| 37 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Аспиратор хирургический | 1 на кабинет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 256700 | Система аспирационная низкого давления |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 182740 | Система хирургическая для аспирации / ирригации |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
| 38 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол инструментальный | не менее 2 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 39 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Столик манипуляционный | 1 на кабинет |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
| 40 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский с морозильной камерой | 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |
|  | 352580 | Холодильник/ морозильная камера фармацевтический, с питанием от сети |  |  |
| 41 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259500 | Набор для общехирургических/ пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Хирургический инструментарий | не менее 2 |
|  | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
| 42 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Контейнер для транспортировки | 1 |
|  | 259490 | Контейнер универсальный для транспортировки тары с образцами |  |  |
|  | 293380 | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови ИВД |  |  |
|  | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |  |  |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
| 43 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный | Тонометр медицинский | 1 |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 366210 | Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии |  |  |
|  | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место заведующего дневным стационаром: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 1 |
| 2 | Рабочее место врача-хирурга: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | по числу врачей |
| 3 | Рабочее место старшей медицинской сестры: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 1 |
| 4 | Рабочее место старшей медицинской сестры постовой: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 1 на медицинский пост |
| 5 | Шкаф для лекарственных средств и препаратов | не менее 1 |
| 6 | Шкаф для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств | не менее 1 |
| 7 | Рабочее место медицинской сестры процедурной (стол, кресло рабочее) | 1 |
| 8 | Шкаф медицинский для перевязочных и лекарственных средств | не менее 1 |
| 9 | Рабочее место медицинской сестры перевязочной (стол, кресло рабочее) | 1 |
| 10 | Шкаф для хранения перевязочных средств и инструментов | не менее 1 |
| 11 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 1 |
| 12 | Система палатной сигнализации (вызова персонала) | 1 на дневной стационар |
| 13 | Тележка для уборки помещений | не менее 1 |
| 14 | Тележка транспортировочная (хозяйственная) | не менее 1 |
| # 2. Стандарт оснащения операционной (операционного блока) |  |  |

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинское оборудование |  |  |  |  |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический | Стол операционный универсальный | 1 на операцион-ный зал |
|  | 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |  |  |
|  | 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Лампа потолочная операционная бестеневая | не менее 1 на операцион-ную |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Столик инструментальный | не менее 3 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала | не менее 2 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201690 | Каталка внутрибольничная неприводная | Каталка для перевозки больных с подъемной панелью | не менее 1 |
|  | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129690 | Стул операционный | Стул без спинки, вращающийся с моющимся покрытием | не менее 3 |
|  | 260310 | Табурет/стул общего назначения |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Аспиратор хирургический | не менее 1 на операцион-ную |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 256700 | Система аспирационная низкого давления |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 182740 | Система хирургическая для аспирации/ирригации |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260500 | Система электрохирургическая | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | 1 на операцион-ный стол |
|  | 291410 | Система электрокоагуляции, с питанием от сети |  |  |
|  | 260140 | Генератор электрохирургической системы |  |  |
|  | 126550 | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции |  |  |
|  | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |  |  |
|  | 229000 | Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы |  |  |
|  | 259590 | Система хирургическая плазменная |  |  |
| 9 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка для дозаторов и инфузоматов | не менее 2 |
| 10 | 136860 | Стойка для медицинской техники | Стойка для медицинской техники | не менее 1 |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260470 | Стеллаж общего назначения | Комплект мебели для операционной | не менее 1 |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 268350 | Система лапароскопическая, многоразового использования | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидео-хирургии при едином операционном блоке в круглосуточном стационаре | 1 |
|  | 271790 | Система эндоскопической визуализации |  |  |
|  | 136860 | Стойка для медицинской техники |  |  |
|  | 271520 | Система обработки видеоизображений/ источник освещения для эндоскопа |  |  |
|  | 271830 | Видеокамера эндоскопа |  |  |
|  | 271850 | Источник освещения для эндоскопа, с питанием от сети |  |  |
|  | 271780 | Источник освещения для эндоскопа, с питанием от батареи |  |  |
|  | 271710 | Видеодисплей для эндоскопии |  |  |
|  | 271720 | Блок обработки видеоизображений для эндоскопа |  |  |
|  | 144460 | Телескоп к жесткому эндоскопу |  |  |
|  | 368490 | Блок для интерпретации эндоскопических видеоизображений |  |  |
|  | 271500 | Система управления/получения видеоизображений для эндоскопа |  |  |
|  | 271490 | Тележка для транспортировки эндоскопов |  |  |
|  | 268490 | Инсуффлятор лапароскопический |  |  |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 271650 | Насос эндоскопический для промывания/ аспирации |  |  |
|  | 201170 | Насос хирургический для промывания/аспирации, многоразового использования |  |  |
|  | 358770 | Насос аспирационный хирургический |  |  |
|  | 271510 | Инсуффлятор эндоскопический |  |  |
|  | 292140 | Тележка для транспортировки электромеханических медицинских изделий/систем |  |  |
|  | 271520 | Система обработки видеоизображений/ источник освещения для эндоскопа |  |  |
|  | 271800 | Система эндоскопическая хирургическая электромеханическая |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор хирургических инструментов | не менее 3 |
|  | 259500 | Набор для общехирургических/ пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник кислорода | не менее 1 |
|  | 136960 | Система трубопроводная медицинских газов |  |  |
|  | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, спотолочным креплением |  |  |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |
|  | 157680 | Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций |  |  |
| При отсутствии централизованной системы медицинских газов трубопроводной |  |  |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113770 | Блок жидкого кислорода портативный | Источник кислорода | 1 на пост |
|  | 113810 | Концентратор кислорода мобильный/ портативный |  |  |
|  | 106490 | Система концентрирования кислорода |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 16 | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов | не менее 2 |
| 17 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для лекарственных средств, препаратов | не менее 1 |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф медицинский для расходных материалов | не менее 2 |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов |  |  |
|  | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения лекарственных препаратов с морозильной камерой | не менее 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |
|  | 352580 | Холодильник/ морозильная камера фармацевтический, с питанием от сети |  |  |
| 20 | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 2 крат | не менее 2 |
| 21 | 302880 | Осветитель головной | Налобные осветители | не менее 1 |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 152630 | Набор для дренирования закрытой раны | Системы для аспирационного дренирования | не менее 1 |
|  | 182740 | Система хирургическая для аспирации/ ирригации |  |  |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 256700 | Система аспирационная низкого давления |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
| 23 | 181630 | Установка для предоперационной обработки рук | Установка (устройство) для обработки рук хирурга | не менее 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол письменный и стул для медицинской сестры операционной (медицинского брата операционной) для ведения документации | 1 |

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).».

13. В приложении № 7:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий, квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н1 
(далее – Квалификационные требования) по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» и профессиональному стандарту «Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 768н2, прошедший обучение по программе интернатуры/ординатуры  по специальности «хирургия», имеющий стаж работы врачом-хирургом не менее трех лет.»;

б) дополнить сносками 1 и 2 к пункту 4 следующего содержания:

«1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 мая 2026 г., регистрационный № 86713. Действует до 1 сентября 2032 г.

2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 ноября 2017 г., регистрационный № 49047.»;

в) дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:

«4(1). На должность врача-хирурга Отделения назначается специалист, соответствующий, квалификационным требованиям по специальности «хирургия», 
а также профессиональному стандарту «Врач-хирург», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 26 ноября 2018 г. № 743н3.»;

г) дополнить сноской 3 к пункту 4(1) следующего содержания:

«2Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
11 декабря 2018 г., регистрационный № 52964), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 26 декабря 2018 г. № 849н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2019 г., регистрационный № 53463).»;

д) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«В медицинской организации, в структуре которой создается дневной стационар, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора, укладок 
для оказания первой помощи с применением медицинских изделий 
и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь, в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 189н3, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;

е) дополнить сноской 4 к пункту 6 следующего содержания:

«4 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 
2025 г., регистрационный № 82252). Действует до 1 сентября 2031 г.».

14. В приложении № 8 пункты 5 - 12 изложить в следующей редакции:

| « | 5. | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 на хирургическое отделение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6. | Медицинская сестра палатная (медицинский брат палатный) | 4,75 на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |  |
|  | 7. | Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | 1 на хирургическое отделение |  |
|  | 8. | Медицинская сестра перевязочной (медицинский брат перевязочной) | 1 на 15 коек |  |
|  | 9. | Медицинская сестра перевязочной (гипсовой) (медицинский брат перевязочной (гипсовой) | 1 на хирургическое отделение |  |
|  | 10. | Операционная медицинская сестра (операционный медицинский брат) | 4,75 на 1 операционный стол (для обеспечения круглосуточной работы) |  |
|  | 11. | Медицинская сестра – анестезист (медицинский брат – анестезист) | 5,14 на 1 операционный стол (для обеспечения круглосуточной работы) |  |
|  | 12. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) | 4,75 на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |  |
|  | 13. | Санитар (санитарка) | 4,75 на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы); 2 (для работы в буфете); 1 на 15 коек (для уборки помещений); 1 (для санитарной обработки больных); не менее 1 на операционный блок | ». |

15.Приложение № 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 9

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

по профилю «хирургия»,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 15 ноября 2012 г. № 922н

Стандарт оснащения хирургического отделения

1. Стандарт оснащения хирургического отделения 
(за исключением операционной (операционного блока)

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом | Кровать функциональная | по числу коек |
|  | 120210 | Кровать больничная механическая |  |  |
|  | 116510 | Кровать адаптационная нерегулируемая |  |  |
|  | 118440 | Кровать адаптационная с ручным управлением |  |  |
|  | 290200 | Кровать с электроприводом адаптационная |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 134230 | Столик прикроватный | Столик (тумбочка) прикроватная | по числу коек |
|  | 184150 | Тумбочка прикроватная |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/ вакуума | Источник кислорода | не менее 1 |
|  | 136960 | Система трубопроводная медицинских газов |  |  |
|  | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |  |  |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |
|  | 157680 | Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций |  |  |
| При отсутствии централизованной системы медицинских газов трубопроводной |  |  |  |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113770 | Блок жидкого кислорода портативный | Источник кислорода | 1 на пост |
|  | 113810 | Концентратор кислорода мобильный/портативный |  |  |
|  | 106490 | Система концентрирования кислорода |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп | 1 |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
|  | 248490 | Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | не менее 1 |
|  | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/ кожный |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный | Тонометр медицинский | 1 на пост |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 366210 | Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии |  |  |
|  | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | по количеству врачей |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 157130 | Модуль системы мониторинга состояния больного, многофункциональный | Монитор прикроватный, включающий: -контроль частоты сердечных сокращений; -контроль частоты дыхания; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия) | не менее 1 |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 291590 | Монитор электрокар-диографический |  |  |
|  | 184270 | Монитор частоты сердечных сокращений прикроватный |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 127430 | Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой | Увлажнитель кислорода | по числу коек |
|  | 152090 | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом |  |  |
|  | 173070 | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (концентратор кислорода) | не менее 1 |
|  | 113810 | Концентратор кислорода мобильный портативный |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 13 | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр | 1 на пост |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 207800 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/ сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная | Кресло каталка (взрослая) | не менее 2 |
|  | 207860 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с односторонним приводом на переднее колесо, нескладная |  |  |
|  | 207810 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/ сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |  |  |
|  | 207930 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 207820 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 207910 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/ сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |
|  | 207990 | Кресло-коляска, управляемая больным/ сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |
|  | 208150 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая пациентом/ сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 208400 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/ сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |  |  |
|  | 208550 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/ сопровождающим лицом, с двуручным рычажным приводом, складная |  |  |
|  | 208620 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая пациентом/ сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208710 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 274580 | Кресло-коляска для транспортировки, нескладная |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Тележка для перевозки больных с боковыми бортиками | не менее 2 |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |
| 16 | 149080 | Тележка бельевая | Тележка бельевая | не менее 1 |
| 17 | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Тележка медицинская универсальная | не менее 1 |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 168030 | Наматрасник противопролежневый надувной | Противопролеж-невый матрас | не менее 3 |
|  | 167990 | Наматрасник противопролежневый с наполнителем из пеноматериала |  |  |
|  | 168020 | Наматрасник противопролежневый с гелевым наполнителем |  |  |
|  | 263230 | Наматрасник противопролежневый водяной |  |  |
|  | 266680 | Наматрасник противопролежневый надувной с регулируемым давлением, многоразового использования |  |  |
|  | 266710 | Наматрасник противопролежневый надувной с регулируемым давлением, одноразового использования |  |  |
|  | 266750 | Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением |  |  |
|  | 118170 | Матрас противопролежневый секционный |  |  |
|  | 351690 | Матрас для кровати с наполнителем из пеноматериала |  |  |
|  | 378070 | Матрас противопролежневый многослойный сетчатый |  |  |
|  | 351730 | Система матраса с регулируемым давлением |  |  |
|  | 269790 | Наматрасник противопролежневый из мягкой резины |  |  |
|  | 109490 | Наматрасник противопролежневый шерстяной с наполнителем |  |  |
|  | 180710 | Наматрасник противопролежневый с магнитными вставками |  |  |
| Процедурный кабинет |  |  |  |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Дыхательный аппарат ручной (Мешок Амбу) | 1 |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |  |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | не менее 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
| 21 | 271350 | Набор для сердечно- легочной реанимации, многоразового использования | Переносной набор для реанимации | 1 |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 127430 | Увлажнитель вдыхаемого воздуха/ газов ультразвуковой | Увлажнитель кислорода | 1 |
|  | 152090 | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом |  |  |
|  | 173070 | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева |  |  |

| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/ вакуума | Источник кислорода | не менее 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 136960 | Система трубопроводная медицинских газов |  |  |
|  | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |  |  |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |
|  | 157680 | Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций |  |  |
| При отсутствии централизованной системы медицинских газов трубопроводной |  |  |  |  |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113770 | Блок жидкого кислорода портативный | Источник кислорода | 1 на пост |
|  | 113810 | Концентратор кислорода мобильный/портативный |  |  |
|  | 106490 | Система концентрирования кислорода |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |

| 25 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
|  | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный | Тонометр медицинский | 1 |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 366210 | Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии |  |  |
|  | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |  |  |
| 27 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Инфузомат | не менее 1 |
|  | 183030 | Насос инфузионный прикроватный, многоканальный |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
| 28 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка для внутривенных вливаний | 1 на 5 коек |
| 29 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол манипуляцион-ный | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 30 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 31 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 |
|  | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной |  |  |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
| 32 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский с морозильной камерой | 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |
|  | 352580 | Холодильник/ морозильная камера фармацевтический, с питанием от сети |  |  |
| 33 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Контейнер для транспортировки биологического материала | не менее 1 |
|  | 259490 | Контейнер универсальный для транспортировки тары с образцами |  |  |
|  | 293380 | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови ИВД |  |  |
|  | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |  |  |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
| 34 | 330770 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок | 2 |
| 35 | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр | 1 |
| Перевязочный кабинет |  |  |  |  |
| 36 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Дыхательный аппарат ручной (Мешок Амбу) | 1 |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |  |
| 37 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187220 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с гидравлическим приводом | Стол перевязочный | 1 на кабинет |
|  | 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
| 38 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Светильник медицинский бестеневой | 1 на кабинет |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
|  | 187160 | Светильник для осмотра/ терапевтических процедур передвижной |  |  |
| 39 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 127430 | Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой | Увлажнитель кислорода | 1 |
|  | 152090 | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом |  |  |
|  | 173070 | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева |  |  |

| 40 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник кислорода | не менее 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 136960 | Система трубопроводная медицинских газов |  |  |
|  | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |  |  |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |
|  | 157680 | Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций |  |  |
| При отсутствии централизованной системы медицинских газов трубопроводной |  |  |  |  |
| 41 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113770 | Блок жидкого кислорода портативный | Источник кислорода | 1 на пост |
|  | 113810 | Концентратор кислорода мобильный/портативный |  |  |
|  | 106490 | Система концентрирования кислорода |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |

| 42 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Аспиратор хирургический | 1 на кабинет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 256700 | Система аспирационная низкого давления |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 182740 | Система хирургическая для аспирации/ирригации |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
| 43 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол инструменталь-ный | не менее 2 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 44 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Столик манипуляционный | 1 на кабинет |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
| 45 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский с морозильной камерой | 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |
|  | 352580 | Холодильник/ морозильная камера фармацевтический, с питанием от сети |  |  |
| 46 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259500 | Набор для общехирургических/ пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Хирургический инструментарий | не менее 2 |
|  | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
| 47 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Контейнер для транспортировки | 1 |
|  | 259490 | Контейнер универсальный для транспортировки тары с образцами |  |  |
|  | 293380 | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови ИВД |  |  |
|  | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |  |  |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
| 48 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный | Тонометр медицинский | 1 |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 366210 | Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии |  |  |
|  | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |  |  |
| 49 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор | 1 |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
|  | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место заведующего отделением: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 1 |
| 2 | Рабочее место врача-хирурга: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | по числу врачей |
| 3 | Рабочее место старшей медицинской сестры: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 1 |
| 4 | Рабочее место медицинской сестры постовой: стол, стул (кресло), оснащенное персональным компьютером с программным обеспечением и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 1 на медицинский пост |
| 5 | Шкаф для уборочного инвентаря | не менее 1 |
| 6 | Рабочее место медицинской сестры процедурной (стол, кресло рабочее) | 1 |
| 7 | Шкаф медицинский для лекарственных средств | не менее 1 |
| 8 | Рабочее место медицинской сестры перевязочной (стол, кресло рабочее) | 1 |
| 9 | Шкаф для хранения перевязочных средств и инструментов | не менее 1 |
| 10 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 1 |
| 11 | Система палатной сигнализации (вызова персонала) | 1 на отделение |
| 12 | Тележка для уборки помещений | не менее 1 |
| 13 | Тележка транспортировочная (хозяйственная) | не менее 1 |

2. Стандарт оснащения операционной (операционного блока)

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический | Стол операционный универсальный | 1 на операцион-ный зал |
|  | 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |  |  |
|  | 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Лампа потолочная операционная бестеневая | не менее 1 на операцион-ную |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Столик инструментальный | не менее 3 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала | не менее 2 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201690 | Каталка внутрибольничная неприводная | Каталка для перевозки больных с подъемной панелью | не менее 1 |
|  | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129690 | Стул операционный | Стул без спинки, вращающийся с моющимся покрытием | не менее 3 |
|  | 260310 | Табурет/стул общего назначения |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Аспиратор хирургический | не менее 1 на операцион-ную |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 256700 | Система аспирационная низкого давления |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 182740 | Система хирургическая для аспирации/ирригации |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260500 | Система электрохирургическая | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | 1 на операцион-ный стол |
|  | 291410 | Система электрокоагуляции, с питанием от сети |  |  |
|  | 260140 | Генератор электрохирургической системы |  |  |
|  | 126550 | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции |  |  |
|  | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |  |  |
|  | 229000 | Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы |  |  |
|  | 259590 | Система хирургическая плазменная |  |  |
| 9 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка для дозаторов и инфузоматов | не менее 2 |
| 10 | 136860 | Стойка для медицинской техники | Стойка для медицинской техники | не менее 1 |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260470 | Стеллаж общего назначения | Комплект мебели для операционной | не менее 1 |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 268350 | Система лапароскопическая, многоразового использования | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирур-гии и набором инструментов для лапароскопических операций | 1 |
|  | 271800 | Система эндоскопическая хирургическая электромеханическая |  |  |
|  | 271790 | Система эндоскопической визуализации |  |  |
|  | 136860 | Стойка для медицинской техники |  |  |
|  | 271520 | Система обработки видеоизображений/ источник освещения для эндоскопа |  |  |
|  | 271830 | Видеокамера эндоскопа |  |  |
|  | 271850 | Источник освещения для эндоскопа, с питанием от сети |  |  |
|  | 271780 | Источник освещения для эндоскопа, с питанием от батареи |  |  |
|  | 271710 | Видеодисплей для эндоскопии |  |  |
|  | 271720 | Блок обработки видеоизображений для эндоскопа |  |  |
|  | 144460 | Телескоп к жесткому эндоскопу |  |  |
|  | 368490 | Блок для интерпретации эндоскопических видеоизображений |  |  |
|  | 271500 | Система управления/ получения видеоизображений для эндоскопа |  |  |
|  | 271490 | Тележка для транспортировки эндоскопов |  |  |
|  | 268490 | Инсуффлятор лапароскопический |  |  |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 271650 | Насос эндоскопический для промывания/ аспирации |  |  |
|  | 201170 | Насос хирургический для промывания/аспирации, многоразового использования |  |  |
|  | 358770 | Насос аспирационный хирургический |  |  |
|  | 271510 | Инсуффлятор эндоскопический |  |  |
|  | 292140 | Тележка для транспортировки электромеханических медицинских изделий/систем |  |  |
|  | 271520 | Система обработки видеоизображений/ источник освещения для эндоскопа |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор хирургических инструментов большой | не менее 3 |
|  | 259500 | Набор для общехирургических/ пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 268290 | Набор для лапароскопических хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 268100 | Набор для лапароскопических хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник кислорода | не менее 1 |
|  | 136960 | Система трубопроводная медицинских газов |  |  |
|  | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |  |  |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |
|  | 157680 | Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций |  |  |
| При отсутствии централизованной системы медицинских газов трубопроводной |  |  |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113770 | Блок жидкого кислорода портативный | Источник кислорода | 1 на пост |
|  | 113810 | Концентратор кислорода мобильный/портативный |  |  |
|  | 106490 | Система концентрирования кислорода |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 16 | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов | не менее 2 |
| 17 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для лекарственных средств, препаратов | не менее 1 |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф медицинский для расходных материалов | не менее 2 |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов |  |  |
|  | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения лекарственных препаратов с морозильной камерой | не менее 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |
|  | 352580 | Холодильник/ морозильная камера фармацевтический, с питанием от сети |  |  |
| 20 | 260240 | Микроскоп хирургический общего назначения | Операционный микроскоп | 12 |
| 21 | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 2 крат | не менее 2 |
| 22 | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 3,5-4 крат | не менее 2 |
| 23 | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 6 крат | не менее 2 |
| 24 | 302880 | Осветитель головной | Налобные осветители | не менее 1 |
| 25 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 145250 | Ретрактор ручной хирургический, многоразового использования | Ретракторы со встроенными световодами и осветительным блоком | не менее 1 |
|  | 158040 | Рукоятка ретрактора с оптоволоконной подсветкой |  |  |
|  | 263070 | Система ретракционная хирургическая, многоразового использования |  |  |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 386150 | Набор для проведения сосудистых хирургических процедур неспециализированный | Инструментальный сосудистый набор | 1 |
|  | 259500 | Набор для общехирургических/ пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
| 27 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 172420 | Набор офтальмологический хирургический, несодержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор микрохирургических инструментов | 12 |
|  | 249690 | Набор для нейрохирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
| 28 | 241610 | Инструмент для создания туннеля для сухожилий/ связок | Набор инструментов для работы на сухожилиях | 13 |
| 29 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 152630 | Набор для дренирования закрытой раны | Системы для аспирационного дренирования | не менее 1 |
|  | 182740 | Система хирургическая для аспирации/ирригации |  |  |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 256700 | Система аспирационная низкого давления |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
| 30 | 181630 | Установка для предоперационной обработки рук | Установка (устройство) для обработки рук хирурга | не менее 1 |
| 31 | 127500 | Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей | Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей | 1 |
| 32 | 258540 | Система хирургическая водоструйная | Система хирургическая водоструйная | 1 |
| 33 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 216500 | Дрель/пила хирургическая универсальная, с пневматическим приводом | Пила/дрель хирургическая | не менее 14 |
|  | 126410 | Дрель/пила хирургическая универсальная, с питанием от перезаряжаемой аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 256260 | Дрель/пила хирургическая универсальная, с питанием от сети |  |  |
|  | 384860 | Наконечник/комплект хирургической дрели/пилы для костей/суставов, с электроприводом, многоразового использования |  |  |
|  | 200540 | Наконечник/комплект хирургической дрели/пилы для костей/суставов, с пневматическим приводом |  |  |
|  | 354130 | Наконечник/комплект хирургической дрели/пилы для костей/суставов, с электроприводом, одноразового использования |  |  |
| 34 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 130800 | Дерматом комплект, с электропитанием | Дерматом | не менее 1 на операцион-ный блок |
|  | 379430 | Дерматом, с питанием от батареи |  |  |
|  | 379440 | Дерматом комплект, ручной |  |  |
|  | 130830 | Рукоятка дерматома, с электропитанием |  |  |
|  | 379450 | Дерматом комплект, пневматический |  |  |
|  | 130780 | Рукоятка дерматома, пневматическая |  |  |
| 36 | 121370 | Перфоратор для кожи, многоразового использования | Перфоратор кожных трансплантатов | не менее 1 на операцион-ный блок |
| 37 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 376460 | Система диагностическая рентгеновская многофункциональная, мобильная | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем или мобильный рентгеновский аппарат С-дуга с возможностью рентгеноскопии, оснащенный монитором и принтером | не менее 1 на операцион-ный блок4 |
|  | 209250 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, аналоговая |  |  |
|  | 209270 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, цифровая |  |  |
|  | 208940 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая |  |  |
|  | 208920 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая |  |  |
| 38 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 145250 | Ретрактор ручной хирургический, многоразового использования | Ретрактор со встроенным световодом, осветительным блоком и набором инструментов | не менее 1 |
|  | 158040 | Рукоятка ретрактора с оптоволоконной подсветкой |  |  |
|  | 263070 | Система ретракционная хирургическая, многоразового использования |  |  |
| 39 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком для открытой и лапароскопической хирургии | 1 на операцион-ный блок5 |
| 40 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Сейф для хранения лекарственных препаратов | 1 |
|  | 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 2 |

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).».

2 В хирургических отделениях, в которых выполняются реконструктивные пластические операции с использованием микрохирургической техники.

3 В хирургических отделениях, в которых выполняются реконструктивные пластические операции на кисти.

4 В хирургических отделениях, в которых выполняются реконструктивные пластические операции на костях.

5 В хирургических отделениях, в которых выполняются реконструктивные пластические операции.